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第1章 [bookmark: _Toc18448][bookmark: _Toc23891] 磋商邀请
[bookmark: _Toc26640][bookmark: _Toc30659][bookmark: _Toc4112][bookmark: _Toc110606588][bookmark: _Toc27866]中方县畜牧水产事务中心的中方县畜禽粪污处理视频监控体系建设进行竞争性磋商采购，现采用发布公告的方式，邀请合格的供应商参加竞争性磋商采购活动。
1、 采购项目基本信息
1、 采购项目名称：中方县畜禽粪污处理视频监控体系建设
2、 政府采购计划编号：(2026)431221000047-1  采购项目编号：CGXM2026431221000066  
3、委托代理编号：ZKJW-2026-00003
4、采购项目预算：834976.00元
支持预付款，预付比例：   /      
5、 本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他暂未列明行业
6、评标方法：综合评分法 
7、合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
8、合同周期：150天内完成。 
9、本项目分阶段要求供应商提供以下保证：
磋商保证金：采购项目预算的  /  %；
履约保证金：中标金额的  /  %；
预付款保证金：预付款的  /  %；
质量保证金：合同金额的  /  %。
[bookmark: _Toc6630][bookmark: _Toc29971][bookmark: _Toc110606589]二、采购人的采购需求
	序号 
	包名称
	简要服务要求
	数量
	标的预算（元）
	采购项目最高限价（元）
	节能产品
	进口产品

	1
	中方县畜禽粪污处理视频监控体系建设
	详见磋商文件第四章采购需求
	详见磋商文件第四章采购需求
	834976.00
	834976.00
	/
	/



说明：
1.节能产品实行强制采购的，需提供国家认证机构出具的、处于有效期内的节能产品证书。
2.同意购买进口产品的，不限制满足采购需求的国内产品参与磋商。
[bookmark: _Toc110606590][bookmark: _Toc25307][bookmark: _Toc27798]三、采购项目需落实的政府采购政策
1、优先采购：节能产品、环境标志产品、两型产品享受加分或价格折扣。
2、支持中小企业：中小企业享受预留采购份额或价格折扣。
[bookmark: _Toc110606591][bookmark: _Toc19030][bookmark: _Toc13922]四、供应商的资格要求：
1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的   /      %分包给中小企业。
3、 采购项目的特定资格条件：无。
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受  联合体响应。
五、获取磋商文件的时间、期限、地点及方式
1、时间：2026年10月  19 日至2026年10月  23 日，每日09：00至12：00，14：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）。
2、地点：中科经纬工程技术有限公司（湖南省怀化市鹤城区迎丰西路原华天酒店9楼）。
3、方式：凡有意参加磋商者，持本人身份证原件，法人（负责人）携带法定代表人（负责人）身份证明原件或者授权委托人携带法定代表人（负责人）授权委托书原件并附法定代表人（负责人）身份证明原件、营业执照复印件及湖南省政府采购供应商资格承诺函(格式见附件一）、供应商资格声明(附件二格式)获取竞争性磋商文件（所有资料应打印2份装订成册并加盖单位原始公章）。
六、磋商响应文件递交截止时间、开启时间及地点
递交截止时间：2026年10月29  日09：30分（北京时间）
开标时间：2026年10月29  日09：30分（北京时间）
开标地点：中科经纬工程技术有限公司开标室（湖南省怀化市鹤城区迎丰西路原华天酒店9楼）
七、公告期限
1、本邀请公告在中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本邀请公告发布之日起5个工作日。
2、在其他媒体发布的邀请公告，公告内容以本邀请公告指定媒体发布的公告为准；公告期限自本邀请公告指定媒体最先发布公告之日起算。
八、询问及质疑
[bookmark: _Toc8803][bookmark: _Toc110606597][bookmark: _Toc2878]1、供应商对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
2、供应商认为本磋商文件使自己的合法权益受到损害的，可以在收到本邀请公告之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
九、磋商说明
[bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc110606598]1、本公告函选项：表示选择，表示未选择。
2、供应商参与政府采购活动，无需向采购人、代理机构、交易平台缴纳任何费用。
[bookmark: _Toc15184]十、采购项目联系人姓名和电话
[bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc110606599][bookmark: _Toc28164]联 系 人：杨刚兰   
电    话：19374521126
十一、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法
1、采购人信息
（1）名  称： 中方县畜牧水产事务中心    
（2）地  址： 中方县
（3）联系人：杨刚兰 
（4）邮  编：418000  
（5）电  话：19374521126

2、采购代理机构信息
（1）名  称：中科经纬工程技术有限公司 
（2）地  址：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路原华天酒店9楼
（3）联系人：向女士
（4）邮  编： 418000 
（5）电  话：19174558798











附件一：    
湖南省政府采购供应商资格承诺函


本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活 动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购 供应商的基本资格要求。
按照《 政府采购促进中小企业发展管理办法》 ( 财 库〔2020〕46 号 )，本公司企业规模为：大型 中型 小型 微 型 

公司 (单位) 名称 (盖章)
年   月    日
机构代码：   、注册登记机构：   、 日期：   、有效期：   、注册资本：   、地址：   、经 济行业：   、经济性质：   
法定代表人 (负责人) 姓名 (签字)：   、身份证号：   、手机号：   ； 授权代表人姓名 (签字)：   、身份证号：   、手机号：   。














附件二 供应商资格声明(格式)
供应商资格声明(格式)
致            (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和         (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：               
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第三条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本承诺函第九条情形。
 
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
                                        
日期：       年  月  日
2


第二章 磋商须知
[bookmark: _Toc25090][bookmark: _Toc16664]磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	采购项目
	中方县畜禽粪污处理视频监控体系建设

	第二章第1.2款
	专门面向中小企业采购
	否

	第二章第2.1款
	采购人
	名  称： 中方县畜牧水产事务中心    
地  址： 中方县
联系人：杨刚兰
邮  编： 418000 
电  话：19374521126


	第二章第2.2款
	采购代理机构
	名  称：中科经纬工程技术有限公司 
地  址：湖南省怀化市鹤城区迎丰西路原华天酒店9楼
联系人：向女士
邮  编： 418000 
电  话：19174558798

	第二章第2.3款
	供应商的邀请方式
	发布公告

	第二章第3.1款

	供应商资格条件

	1、供应商的基本资格条件：供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
专门面向：中小企业  小微企业 监狱企业 福利性单位。
强制分包：大型企业应将采购份额的   /      %分包给中小企业。
3、采购项目的特定资格条件：无
4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
5、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。
6、列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。
7、联合体响应。本次采购 不接受  联合体响应。

	
	
	供应商需按磋商文件第五章的要求提供资格审查证明材料，未按要求提供或提供不全的资格审查将不符合要求。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受
□接受

	第二章第6.2款
	对联合体各方的要求
	/

	第二章第7.1款
	现场勘察
	自行勘察

	第二章第8.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝采购进口产品

	第二章第9.1款
	政府采购强制采购：
1、强制采购的节能产品；
2、其他。
	☑ 否
□ 是，采购《节能产品政府采购清单》内标记★符号的节能产品。

	第二章第9.2款
	政府采购优先采购：
1、非强制采购的节能产品
2、环境标志产品
3、两型产品
4、其他

	非强制采购节能产品：
采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期)内非标记★符号的：采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%。
②环境标志产品：
采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的：
采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%。
③两型产品：
采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》内的（在本项目投标截止日前所投两型产品必须在有效期内）：
采用综合评分法时，对于技术、商务和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为：技术/%、价格/%、商务/%(在商务评标项中，对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，可以给予商务评标总分值的/%的加分)。

	第二章第9.3款
	价格评审优惠
	1、非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的：
（1）给予小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为10 ％。
（2）给予联合体 /%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本文件所称联合体价格扣除是指联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体价格扣除。
2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

	二、磋商文件

	第二章第10.2款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	 不变动
可能实质性变动内容：磋商文件中技术标准及要求中的技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章10.3款
	最高允许偏离项数
	一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥10项将导致无效响应。

	第二章第11.1款
	提供磋商文件期限
	2026年10月 19  日至2026年10月 23 日，每日09：00至12：00，14：30至17：00（北京时间，法定节假日除外）

	第二章第11.2款
	领取磋商文件时应提供的资料
	按磋商公告要求获取

	第二章第12.1款
	提交首次响应文件的截止时间
	2026年10月  29  日09点30分（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第16.4款
	采购项目预算
	834976.00元

	第二章第17.3款
	非制造商的证明文件
	不要求

	第二章第18.1款
	样品提供及样品提交的时间、地点
	不要求

	第二章第19.1款
	保证金
	☑ 不要求提供
□ 要求提供

	第二章第20.1款
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	第二章第21.1款
	响应文件份数
	响应文件一正二副，共三份，电子文件一份（U盘密封包装，须注明电子文件和单位名称，与投标文件一起封存）
响应文件采用A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，提倡双面打印。响应文件须编制目录和页码。签字盖章要求响应文件正本须本人亲笔签字、盖章必须为原章，副本可复印。

	四、响应文件的递交

	第二章第22.2款
	封套上应载明的信息
	            采购项目响应文件
政府采购计划编号：                       
委托代理编号：               
供应商名称：                    
在  年  月  日（星期  ）  时  分之前不得启封

	第二章第24.1款
	响应文件的递交地点
	

	五、响应文件的磋商与评审

	第二章第31.2款
	评审因素和标准
	见第四章第七点

	第二章第31.3款
	最后报价调整
	政府采购支持中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为10 ％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为  /  %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。

	第二章第31.5款
	技术、商务、价格得分或总得分调整

	①节能产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表9.2款,下同）×（节能产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品最后报价÷最后总报价）。
②环境标志产品：
技术加分＝技术分值× 加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产品最后报价÷最后总报价）。
③两型产品：
商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）；
价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品最后报价÷最后总报价）。

	第二章第31.6款
	多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法

	1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在响应文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。
2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。
3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第37.1款、
	财政部门指定的媒体
	湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）

	第二章第39.3款
	履约担保
	不要求提供
□ 要求提供，履约担保的金额为：   /     

	七、其他规定

	第二章第42.1款
	其他规定
	1、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（1）信用信息查询的查询渠道：信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
（2）信用信息查询的截止时点：至本项目递交首次响应文件截止时间止。
2、特别说明：如投标人为银行、保险、石油石化、电力、通讯（电信行业）等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以参与本项目的投标，投标人提供的集团公司及集团公司体系下的全资子公司相关资质及证明文件均为有效文件。
3、身份验证资料：投标人是法定代表人（负责人）的持法定代表人（负责人）身份证明原件、本人二代身份证参加磋商会议；投标人是授权委托人的持法人（负责人）授权书原件和法定代表人（负责人）身份证明、本人二代身份证参加磋商会议。
4、本项目所属行业：其他暂未列明行业。
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磋商须知正文
[bookmark: _Toc29267]一、说明
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。
1.2【磋商须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其投标无效。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【磋商须知前附表】。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过【磋商须知前附表】所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。
2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。
2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。
2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。
2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合【磋商须知前附表】中规定的资格条件要求。
3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
3.3 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在控股、关联关系。
（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。
4.参与磋商的费用 
4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。
5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除【磋商须知前附表】中另有规定，本次竞争性磋商采购接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除【磋商须知前附表】中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场勘察
7.1供应商应按【磋商须知前附表】中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.采购进口产品
8.1除【磋商须知前附表】另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。
8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。
9. 政府采购政策支持
[bookmark: _Toc24361]9.1强制采购：
（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），供应商提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应无效。
9.2优先采购：
（1）对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣； 
（2）对纳入湖南省财政厅等有关部门发布的湖南省两型产品政府采购目录的，实施政府优先采购，评审时按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣。
9.3价格评审优惠：
（1）供应商为小型、微型企业，且提供本企业生产的货物或者提供其他小型、微型企业生产的货物，价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。本项所称货物不包括使用中、大型企业注册商标的货物；
（2）小型、微型企业参加联合体并在联合体协议中明确其在合同金额占联合体合同总金额 30%以上的，该联合体价格按【磋商须知前附表】规定给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业； 
（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
9.4政府采购政策交叉与叠加
（1）供应商提供的产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能够享受优先采购优惠（供应商自行选择，并在响应文件中并填报相关信息及数据）
（2）供应商同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；
（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项优先采购优惠累加计算。
9.5供应商提供的产品只有部分为小微企业制造的，评审时不享受办法规定的小微企业扶持政策价格扣除。供应商投标产品属于优先采购的，评审时只对该部分产品的报价实行价格加分。供应商应按本章第9.6款规定提供相关证明资料（包括提供相关报价）。
9.6响应文件符合本章第9.1款、第9.2款、第9.3款规定的，供应商应提供相关证明资料。
（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。
（2）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》（最新一期）文件首页和产品所在页（截图）。
（3）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)规定，供应商提供《中小企业声明函》（格式）。
（4）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。
（5）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。
9.7供应商有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。
二、磋商文件
10．磋商文件的组成
10.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 磋商邀请
第二章 磋商须知
第三章 政府采购合同格式条款
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
11. 磋商文件的提供期限
11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。
11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。
12.提交首次响应文件的截止时间
12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。
13.磋商文件的澄清或者修改
13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日至少5日前，在湖南省政府采购网（http://www.ccgp-hunan.gov.cn/）上发布，供应商自行下载，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。
13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
[bookmark: _Toc4903]三、响应文件
14.一般要求
14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
15.响应文件的组成
[bookmark: _Toc714][bookmark: _Toc11976][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc325]15.1 响应文件包括下列内容： 
[bookmark: _Toc2755][bookmark: _Toc26409]第一部分：供应商资格证明文件
第二部分：供应商商务技术文件
（一）磋商响应声明
（二）保证金
（三）采购需求的响应
（四）合同条款/采购需求偏离表
（五）提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
（六）报价一览表及分项价格表
（七）供应商认为需要提供的其他证明资料或说明
（八）最后报价
15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《合同条款和采购需求偏离表》中对应内容注明。
15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。
16.报价
16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。
16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。
16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。
16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。
17.供应商符合磋商文件规定的证明文件
17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。
17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。
17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。
18．样品提供
18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。
（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；
（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。
19. 磋商保证金
19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。
19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；
(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
20. 响应文件有效期
20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
21.响应文件的签署及规定
21.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见【磋商须知前附表】。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
21.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
21.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章），或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
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22.响应文件的密封和标记
22.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）。
22.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
22.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
23.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）。
23.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
24.响应文件的递交与接收
24.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。
24.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。
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25.磋商程序
25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。
26. 响应文件审查 
26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，由采购人、采购代理机构对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。
26.2符合性审查: 磋商小组对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
27.实质性响应
27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。
27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。
28.无效响应 
28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：
（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；
（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；
（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；
（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；
（5）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；
（6）报价超过采购项目预算的；
（7）响应文件有效期不足的；
（8）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。
29.澄清
29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。
30.磋商
30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。
（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。
30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。
（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。
（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。
30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。
30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。
31.响应文件评审
31.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。
31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。
31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。
31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。
31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。
31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。
32. 提出成交供应商
  32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
33.确定成交供应商
33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。
34.磋商终止
34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
35．重新评审
35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
36.保密及串通行为
36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc28762]六、成交结果信息公布与授予合同
37.成交信息的公布
37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
38.询问及质疑
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。
39.成交通知
39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。
39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。
40.签订合同
40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
[bookmark: _Toc20238]七、其他规定
41.1采购代理服务费
41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。
42. 其他规定
42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。



第三章  政府采购合同格式条款
[bookmark: _Toc20651237][bookmark: _Toc29048]第一节 政府采购合同协议书
采购合同编号：
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目信息
（1）采购项目名称：                                          
（2）政府采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
（4）是否分包：               。
（5）项目负责人：               。
（6）联系电话：               。
2.合同金额
（1）合同金额小写：                      
大写：                      
（2）具体标的见附件。
（3）合同定价方式：固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励
（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应一次性支付全部合同款项）                    
预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）               
分期付款：（应按照季度分期支付合同款项）                   
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。总日历天数：     天。
（2）地点：                             
（3）方式：                             
（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。
（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。
4.合同验收
（1）验收主体：                             。
（2）验收方式：                             。
（3）验收标准：                             。
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）成交通知书
（4）响应文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。
6.合同生效
本合同自                             生效。
7.合同份数
本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的明细、分包合同等。    


甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）
法定代表人：                            法定代表人：                    
委托代理人：                            委托代理人：                    
电      话：                            电      话：                    
传      真：                            传      真：                    
                                    开 户 银 行：                   
      账      号：                    
（注：本合同提供的为一般格式范本，合同双方可根据项目实际情况进行补充修订或依法另行签订补充合同。）
[bookmark: _Toc20651238]
第二节 政府采购合同通用条款
[bookmark: _Toc20651239]1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。
（5）“合同条款”系指本合同条款。
（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。
2.合同的适用范围
2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。
3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。
4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式
5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。
5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。
6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（磋商文件第四章采购需求另有约定的除外）。
7.货物包装要求
7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。
8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。
8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。
9.质量标准和保证
9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合磋商文件第四章“采购需求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。
9.2 保证
（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保
10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。
10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。
11.知识产权保护
11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。
11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。
11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可乙方不得转让任何第三人。
12.保密义务
12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。
13.合同价款支付
13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。
13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。
13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。
13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。
14.乙方应提供的服务
14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。
14.2 乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的补救措施和索赔
（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。
（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。
（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。
（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
16.合同的变更
16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。
16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。
17.合同中止与终止
17.1合同的中止
（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；
（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。
17.2合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。
（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。
（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。
（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。
18.合同转让和分包
18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。
18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。
19.不可抗力
19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。
19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。
20.解决争议的方法
20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。
20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：
（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。
21.法律适用
21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。
22.通知
22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，
22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
24.合同生效
24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。


[bookmark: _Toc1834]第四章 采购需求

[bookmark: _Toc28220][bookmark: _Toc8102]
一、项目概况
1、项目名称：中方县畜禽粪污处理视频监控体系建设项目
[bookmark: _Toc12265][bookmark: _Toc5430][bookmark: _Toc2380][bookmark: _Toc4156][bookmark: _Toc24124][bookmark: _Toc24442]2、项目背景：
为贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》《湖南省水污染防治条例》等法律法规规定，切实提升我县畜禽粪污综合利用水平和安全生产监管能力，根据国务院《安全生产治本攻坚三年行动方案2024-2026年》《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》等有关文件要求，推进我县畜禽粪污处理视频监控体系建设。
本项目为畜禽粪污处理视频监控体系建设项目，核心工作内容为监控设备供货、综合布线施工、系统组网调试、县级监管平台部署、省级监管平台对接；项目配套包含交付验收后3年运维、线路及技术支撑服务。
3、 采购项目预算：834976.00元
4、 核心产品：摄像机

二、平台技术要求：
1.视频数据接入要求。县级平台应具备接入摄像头视频数据的能力。各养殖场畜禽粪污处理监控摄像头能通过有线网络接入所在地县级平台，并实时向县级平台和本项目实施主体推送视频流。对已实施粪污处理在线视频监控且达到行业主管部门在线监管要求的养殖场，县级平台应支持接入其原有监控摄像头的视频数据。
2.摄像头元数据管理要求。县级平台应支持对接入摄像头的元数据进行统一管理。所有接入县级平台的摄像头需录入所属养殖场(户)的统一社会信用代码或身份证号、养殖场(户)名称(录入名称要求与湖南省畜牧水产监管信息平台监管对象名称保持一致)、所在地域、规模大小、养殖类型等元数据信息，以便上级平台能够分区域、分规模、分类型对养殖场(户)进行分类管理。
3.画面查看与远程控制功能要求。县级平台应支持查看摄像头画面与远程控制功能。可查看本县辖区内所有监控点位的实时视频及不少于30天的历史视频;支持分区域、分规模、分类型查看各监控点位的视频画面;县级平台应具备对接入系统的可转动摄像头的远程控制功能，包括水平转动、垂直转动、变焦等操作，便于管理人员调整摄像头视角、查看监控区域内不同位置细节;支持向本县辖区内监控摄像头发送语音通知。
4.与省级平台对接要求。县级平台应实现与湖南省畜牧水产监管信息平台(后文简称省级平台)的对接。县级平台需遵循GB/T28181协议标准，以确保视频数据与省级平台顺利对接，保障省级平台可全面获取各县级平台监控资源。县级平台需向省级平台推送视频流的分辨率不低于1080P，省级平台可根据网络状态自主切换码流，确保画面流畅。县级平台应支持响应省级平台发起的多路视频请求，省级平台可依需选择查看单个监控点位的实时视频或不少于30天的历史视频，也可同时分屏查看多个监控点位画面。
5.LED视频控制服务器带▲符号的需提供封面带有CNAS或CMA标识的权威机构检测报告复印件证明，并加盖制造厂商公章证明。

三、项目合同服务期限
1、中标人在签订合同后150日历天内完成本项目交付验收。
★2、投标人提供本地服务机构承诺，承诺在项目所在地成立售后服务机构并配备不少于2人的售后服务团队,负责培训采购人工作人员至熟练使用，实行质量跟踪服务,定期和不定期为采购人提供操作指导、技术咨询等服务。本项目交付验收合格之日起提供不低于3年配套运维技术服务；服务期内接到故障通知后2小时内抵达现场开展维修处置，4小时内排除故障，保障系统稳定运行。

四、付款方式
具体以中标方与业主签订的合同为准。

五、其他说明
说明:1、投标人必须满足或优于以上条款,并不得有弄虚作假现象,否则投标无效。
2、本项目总价包含设备采购运输、系统安装集成调试，以及项目验收合格后3年运维、线路、技术服务全部费用，采购人无需额外付费。
3、投标人须对本项目的验收工期、付款方式进行正向响应承诺，如有变动以签订合同双方协商为准。
4、其他未涉及事项,双方另行协商。












[bookmark: _Toc32100]六、 清单及技术要求
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	LED显示屏
	1、1R1G1B三合一像素结构，像素点间距≤1.86mm，像素密度≥2899232点/㎡；显示屏尺寸：≥10.035㎡；
2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤430W/㎡ ，平均功耗≤145W/㎡；
3、前维护设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸，水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
4、换帧频率≥60 Hz，刷新率≥3840 Hz，灰度等级≥16 bit；
5、色温不低于3000K-10000K可调，对比度不低于3000：1，色度均匀性± 0.003Cx，Cy之内，亮度均匀性≥ 97％；
6、根据SJ/T 11590LED显示屏图像质量主观评价方法，从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌，奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能轻松识 别车牌号及运动员面部特征，评价不低于优级；
7、根据SJ/T 11590LED显示屏图像质量主观评价方法，观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真、蓝天、白云、红旗，绿草地是否存在偏色现象，评价不低于优级；
8、支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。
9、支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。
	m²
	10.035

	2
	LED显示屏-磁柱
	室内磁柱
	颗
	800

	3
	开关电源
	1.输入电压：Vac176-264VAC；
2.输出电压：4.2-4.5Vdc/40A-50A；
3.输入频率范围：47HZ/63Hz±5%；
4.在额定电压200VAC状态下，启动时间≤3S；
5.满载输入电流：满负荷时最大功率≥3.5A；
6.纹波测试：产品在176V〜264电压状态下，纹波≤150mV；
7.保护功能：输入AC端自带保护盖，且具备过流、过压、断路、短路、欠压、防雷、保险丝等保护功能；
8.抗电强度：在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，未出现飞弧和击穿现象；
	台
	35

	4
	接收控制器
	集成≥16个标准HUB75接口，免接HUB板。
采用千兆网口，可以连接 P C 端 。
支持逐点亮色度校正，支持3D功能
支持接收卡预存画面设置。
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。
支持5Pin液晶模块。
	张
	16

	5
	LED视频控制服务器
	1、输入接口：具有≥3个HDMI输入接口、≥1个USB2.0输入接口、≥1个DEBUG接口、≥2个网络通信网口、≥1个RS485接口、≥1个IR IN； 输出接口：具有≥1个3.5mm Line out输出接口、≥4个带载网口、≥1个HDMI 输出接口，具有≥1个开关按键、≥3个功能按键；
2、▲具有≥2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联；
3、单网口带载最大≥65W像素，设备总带载最大≥260W像素；
4、▲支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警；
5、支持定时开关屏设置，模式开启后，在web端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示；
6、支持定时亮度设置，模式开启后，在web端、客户端可以配置定时亮度调节计划，屏幕在指定的时间段显示对应亮度，亮度切换后系统显示亮度同步更新；
7、具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关。
	台
	2

	6
	解码器
	1、解码设备采用嵌入式架构，专用嵌入式系统，具有≥1路HDMI 输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入，≥6路报警输出接口；
2、HDMI最大输出分辨率支持≥3840*2160，支持开窗、窗口漫游功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16画面分割显示；支持通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小；
3、支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览，支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙；
4、 支持接入智能行为分析摄像机，支持解码显示智能行为分析信息，包括越界入侵、区域入侵、移动侦测、起身离开等，并上传报警信息；
5、支持通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数；
6、支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系；
7、支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；
8、支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机、定时开关机操作，支持远程控制拼接墙整墙或单屏亮度调节、图像模式配置或系统参数展示；
9、▲支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作
	台
	1

	7
	播放软件
	1、支持管理LED电视墙；
2、支持信号源预览，支持电视墙可视化操作；
3、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览；
4、支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作；
5、支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定；
6、支持监控画面及本地源画面上墙操作；
7、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度；
8、支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中；
9、支持场景保存，支持场景调用及场景切换；
10、支持一键清空所有窗口信息；
11、系统兼容多种操作系统，可支持包括但不限于Windows、Android、IOS多种操作系统；
12、系统具备C/S和B/S架构，采用模块化设计，实现实时监控、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理等集成，实现统一管理；
13、支持业务数据的长期存储，包括业务数据、服务日志、接收事件记录等，最长支持设置保存3年；
14、统一展示音视频通道资源，包括本地输入源、视频输出、音频输入、音频输出，支持用户自定义名称；
15、支持检测窗口画面监测及诊断，画面播放异常及时预警，支持视频帧率、音频帧率、编码类型、封装格式查看，取流失败详细原因提示（取流失败原因、失败节点IP）。
	套
	1

	8
	LED显示屏-框架结构
	LED智能E结构免焊接效率高，激光切割平整度高，精确度好，不锈钢包边颜色任意选择LED智能E结构免焊接效率高，激光切割平整度高，精确度好，不锈钢包边颜色任意选择
	m²
	10.035

	9
	主电缆
	配电房或空开到LED显示屏位置电源总线，电缆3×6mm²
	m
	40

	10
	LED屏电源控制箱
	额定功率:≥ 10kW,按屏体峰值功率7.5kW的1.3-1.5倍选型。10kW为安全起点，有余量能有效防止过载。
输入电压:三相五线 AC380V 10平米P1.86用三相电（电流约13.4A）更优，线径细、发热小，且利于三相平衡。
输出电压:单相三线 AC220V 标准配置，与屏体内部电源匹配。
输出回路:≥ 6 个,建议为屏体每2-3个电源配置1个回路，分散供电，方便分区检修。
控制方式:智能型（PLC/多功能卡） 实现远程开关、定时开关、分步上电（防冲击电流）。对10平米屏性价比很高。
防护等级:室内：IP30/IP40
户外：IP54/IP65 根据安装环境选择。室内防尘，户外必须防水防尘。
安全保护:必须配置,短路、过载、漏电保护是基础，防雷（浪涌保护器SPD）强烈建议配置。
	台
	1

	11
	空调3P
	柜机，3P
	台
	2

	12
	LED屏包边及装修
	保持与LED屏风格一致的包边和装修
	项
	1

	13
	窗帘
	遮光布，包含罗马杆、人工费
	m²
	20

	14
	备用模组
	与LED屏同批次同型号
	项
	4

	15
	指挥中心建设辅材
	品牌：国产。 屏体内部辅助线材：16P-7/12芯多股连接接收控制器信号线；3*2.5mm铜芯电缆线带U口成品接线端子；成品国标RJ45通讯接收控制器通讯线，音频线、接电前端空开、PVC线管、电工胶、胶塞、PVC管、线缆接头、标签、水晶头等辅材
	项
	1

	16
	摄像机
	1. ≥400万云台摄像头，≥1/2.0英寸 CMOS传感器，最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps， 
2. 支持水平0° ~ 340°，垂直 0° ~ 80°旋转。
3. 设备支持白光补光灯补光、开启白光补光灯后，可识别距离设备30m的人体轮廓。
4. 设备支持红外补光，可识别距离设备30m的人体轮廓。
5. 设备内置不少于1个麦克风，支持双向对讲功能。
6. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66防护
7. 设备采用AC220V转DC12V供电
8. 音频：≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器；
9.提供三年原厂硬件维保服务；                                                                                  
10、金属壁装支架压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整；
	台
	194

	17
	监控箱
	定制，防水机箱，尺寸≥400mmx300mmx200mm（高X宽X深），含空开、电源防雷。支持摆放交换机、光猫等设备。
	个
	45

	18
	8口POE接入交换机
	1、可用百兆POE电口数≥8，百兆电口≥1；
2、交换容量≥1.8 Gbps，转发性能≥1.34 Mpps；
3、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥60W；
4、支持6KV防浪涌（PoE口）；
5、支持高优先级端口数量≥2，支持最远≥250m传输；
6、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
	台
	45

	19
	设备电源线
	RVV2*1.5,每个点约14.5米
	m
	2800

	20
	超五类网线
	视频监控用国标超五类非屏蔽网线，导线直径0.5mm，纯无氧铜。每个点预计70米
	m
	13580

	21
	PVC管
	PVC管20，每个点约36米
	m
	7000

	22
	电插排
	排插，3孔3插
	个
	45

	23
	监控杆
	4米114直通2.0厚对角240，四面板标配30cm球机横臂，底座8个厚，地笼对角240高46cm（含抱杆、避雷针、地笼、基础）
	套
	17

	24
	集中式含盘存储阵列
	1. 设备配置≥3个2.5G网口、1个2.5G管理口、1个Esata接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个VGA接口、1个HDMI接口，采用可热插拔1+1AC220V电源
2. 单设备配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘和180T容量的loT企业级硬盘，支持可热插拔冗余温控调速风扇
3. 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像
4. ▲设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡（需提供封面带有CNAS或CMA标识的权威机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章）
5. 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载
6. ▲样机硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息（需提供封面带有CNAS或CMA标识的权威机构检测报告复印件证明，并加盖投标人公章）
7. 应能接入并存储总码流不超过1600Mbps的800路2Mbps码流的视（音）频图像；同时下载总码流不超过160Mbps带宽的80路2Mbps码流的视（音）频图像；同时回放总码流不超过160Mbps的80路2Mbps码流的视（音）频图像
8. 产品制造商应在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备CCC现场检测实验室资质。
	台
	1

	25
	解码终端(带解码卡)
	1. 处理器： ≥1颗国产化操作系统，配置不低于：8核/8线程/2.6 GHz；
2. 内存：≥8GB，3200MHz频率，≥DDR4；
3. SSD硬盘： ≥256GB  SSD硬盘；
4. 显示接口≥1个HDMI,≥1个DP,≥1个VGA；
5. 内置监控解码卡：内存≥2G；
6. 电源≤200 W；
7. 键鼠：含键鼠；
8. 显示器： ≥21.5英寸，分辨率≥1920 × 1080，刷新率60 Hz ，≥1个HDMI，≥1个VGA显示接口；
9 含操作系统；
10. 前置USB接口：≥2个USB 3.0,≥2个USB 2.0；
11. 后置USB接口：≥2个USB 3.0,≥4个USB 2.0；
12. 硬盘接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口；
13. PCIe扩展：≥1个PCIE4.0 x16插槽,≥1个PCIE3.0 x8插槽；
14. 音频接口：前置：≥1个Mic in，≥1个headphone out；后置：≥1个line in，≥1个line out，≥1个Mic in；
15. 网络接口：≥1个RJ45  千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒；
16. 其他接口：≥1个PS2。
	台
	1

	26
	一体化麦克风扬声器
	1、麦克风扬声器一体机，拾音阵列含≥4只MEMS麦克风，需支持360°全向拾音，拾音半径≥3米；
2、内置扬声器，需支持稳态降噪算法、瞬态降噪算法、回声消除、抗混响、啸叫抑制；
3、麦克风指标：频响范围≥（100-8000）Hz、灵敏度≤-38 dBV/Pa、信噪比≥65dB、动态范围≥90dB、过载声压≥120dBSPL、总谐波失真≤0.15%；
4、扬声器指标：额定功率≥3W、最大输出响度≥80dBSPL、扬声半径≥5m、频响范围≥（150-16000）Hz、总谐波失真≤1%。
	台
	1

	27
	三层核心交换机
	1、三层千兆交换机，提供≥12个千兆电口，≥12个千兆光口，≥4个万兆光口；
2、支持策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等三层路由协议；
3、支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping；
4、支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式；
5、支持IEEE 802.1x认证、Radius、Tacacs+认证；
6、≥2个风扇，整机功耗：≤ 100 W；
7、交换容量：≥758 Gbps；包转发率：≥144 Mpps；MAC地址容量：≥16 K；缓存：≥12 Mbits；
8、链路聚合：支持静态聚合，支持动态聚合LACP；
9、VLAN：支持基于端口的VLAN，支持基于IP子网的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，支持私有VLAN，支持SUPER VLAN，支持MVRP/GVRP；
10、STP：支持STP，支持RSTP，支持MSTP，ERPS：支持G.8032 ERPS环网协议，RRPP：支持RRPP；
11、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址(IPv4/IPv6）、目的IP地址(IPv4/IPv6)、IP协议类型、TCP/UDP端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
	台
	1

	28
	视频安全网关
	1、网络层吞吐量≥2Gbps；IPS吞吐量≥1.2Gbps；AV吞吐量≥1Gbps；IPSec吞吐量≥800Mbps；IPSec 隧道数≥750；并发连接数≥200万；每秒新建连接数≥2万
2、支持1U标准机箱，配置≥10个千兆电口（1对bypass），≥2对Combo口；≥1个CON口；≥2个USB 3.0口；≥1个硬盘扩展槽位；交流单电源；
3、支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制；
4、支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话；
5、支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作；
6、支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度；
7、支持NetFlo万技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计；
8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
9、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项；
10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证；
11、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控；
12、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量；
13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量；
14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因；
15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上；
16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；
17、支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由；
18、支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT。
	台
	1

	29
	综合平台管理一体机
	1. 集成综合管理平台，具有视频、门禁、可视对讲、停车管理、人员布控、人车智能搜索、人员测温、视频联网、入侵报警、设备网络管理、视频质量诊断业务，支持高空抛物事件、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗等智能报警事件；
2. 内置平台和存储≥2个独立的主板和系统，≥32GB DDR4 内存，≥5个SATA接口，≥2个HDMI，≥1个DP接口，≥4个千兆网口，≥4个USB接口；
3. 支持≥300路视频，≥50个门禁，≥1500户可视对讲，≥1万人员，≥4车道，≥200个防区管理，支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配，每个人员至少支持人脸、指纹、卡；
4. 支持以脸搜脸、人体查询、车辆查询、人车轨迹查询等智能应用功能，支持上传图片并识别图片中人脸、人体和车辆目标，支持选择人脸、人体和车辆搜索符合目标的抓拍记录并展示轨迹；
5. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索；
6. 支持自动在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示；
7. ▲ 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印；
8. ▲ 支持对监控点、编码设备的在线状态进行巡检，支持以统计图方式展示巡检结果，支持监控图像视频质量诊断，支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换等。
	台
	1

	30
	操作台
	双操作台
	套
	1

	31
	机房机柜
	22U标准机柜
	台
	1

	32
	养殖户专线链路租赁
	网络链路租赁≥100M(3年服务），提供专线电路（含OTU设备）
	条
	45

	33
	指挥中心互联网专线链路
	指挥中心互联网专线链路下行≥1000M，上行≥200M，满足20路视频全高清并发查看，含三年租赁费
	条
	1

	34
	运维服务费（2年）
	194个摄像头，后台管理硬件、平台、电源等；按1年质保期考虑，质保期内不另计运维费，额外承担2年运维。
	项
	1



七、竞争性磋商采购方式评标因素及标准
（一）分数计算方法
1、各评委将各项评分因素的得分打出，用各项总分乘以权值为各项得分，累加分数得出投标人的分数。
2、将各评委分数汇总，取平均值为投标人此项目的评标总得分。
 （二）评标方法及标准
   本次招标以综合评比得分最高的投标人为中标供应商，综合得分相同的，评标委员会依据投标文件的优劣表决出中标供应商。   
	评分因素
	权值分配

	价格
	30分

	技术
	50分

	商务
	20分



评审因素和标准
	序号
	评标因素（权重分）
	考核项目
	评标标准

	1
	价格部分（30分）
	投标报价
（30分）
	1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值（30%）×100
2、评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	2
	技术部分（50分）
	产品配置及技术参数（14分）
	以招标文件的“设备规格、参数”为基准，完全满足所有条款的计14分。投标文件未提供“技术条款偏离表”的，本项计0分。 
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]标注 “▲”的条款为非实质性条款中重要技术条款，须提供产品检验检测报告原件的扫描件并加盖投标人公章，如应答时缺漏项、参数未完全响应、低于招标文件要求或未按要求提供相对应的证明文件，则做负偏离处理。每负偏离一项扣2分；非标注 “▲”的条款为非实质性条款中一般性技术条款，如应答时缺漏项、参数未完全响应、低于招标文件要求或未按要求提供相对应的证明文件，则做负偏离处理。每负偏离一项扣 1 分，最高扣14分。

	
	
	产品技术性能及成 熟度（16分）
	1、投标人所投“摄像机”、“集中式含盘存储阵列”产品制造商应具备较强的技术研发实力，获得过国家级科学技术进步奖的，每提供1项得4分，获得过省部级科学技术进步奖的，每提供1项得2分，证书最多提供2个，本项最高得分8分，未提供不得分（需提供加盖制造商公章的相关证明材料复印件证明并加盖投标人公章），未提供或不满足者不得分；
2、 投标人所投“LED显示屏”、“解码器”产品制造商应具备较好的系统建设和服务能力，可提供信息系统建设和服务能力等级证书CS2及以上的，得8分，不具备不得分，产品制造商与证书获得公司需完全一致，分子公司无效。（需提供加盖制造商公章的相关证明材料复印件证明并加盖投标人公章）

	
	
	项目实施方案（10分）
	根据投标人提供的实施方案（包含项目管理体系、组织人员安排、项目进度实施计划、项目质量保证措施、安全文明施工方案五大固定模块）逐项客观评审，完整覆盖全部模块、方案内容符合本项目采购需求要求的得10分。
扣分规则：
1. 每缺失上述五大模块中任意一项完整内容，直接扣2分；
2. 方案内容存在以下客观不符情形，每查实一处扣1分，本项分值扣满10分即止：
① 引用国家/行业技术规范、标准与本项目采购需求明确要求不一致；
② 项目管理体系内容欠完善、管控逻辑不完整或未能完整覆盖全流程管理；人员配置欠完整或不合理、岗位分工无法匹配项目需求；进度计划、质量管控措施、安全文明措施任意一项内容空洞，缺乏可落地实施的内容；
③方案内容逻辑混乱，前后内容无法连贯或脱离了本项目采购需求的实际情况。

	
	
	售后维护方案（10分）
	根据投标人提供的售后维护方案（包括售后服务体系、售后服务团队、日常维护方案、应急处理方案、培训方案五大固定模块）逐项客观评审，完整覆盖全部模块、方案内容符合本项目采购需求要求的得10分。
扣分规则：
1. 每缺失上述五大模块中任意一项完整内容，直接扣2分；
2. 方案内容存在以下客观不符情形，每查实一处扣1分，本项分值扣满10分即止：
①引用国家/行业技术规范、标准与本项目采购需求明确要求不一致；
② 售后服务体系未覆盖全周期售后工作；售后服务团队配置不完善、岗位分工无法匹配项目运维需求；日常维护、应急处理、培训方案缺少可落地实施内容。
③方案内容逻辑混乱，前后内容无法连贯或脱离了本项目采购需求的实际情况。

	3
	商务部分（20分）
	团队保障（12分）
	1、投标人拟派的项目经理具有中国信息安全测评中心颁发的注册信息安全专业人员(CISP)证书的，计6分，未提供不得分。
2、投标人拟派项目施工成员具有网络工程师证书的，每提供一个得3分，本项最多得6分，未提供不得分。
注：①以上证书均需提供有效期证书复印件并加盖投标人公章；②以上人员需提供在职证明并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	
	类似项目业绩（8分）
	投标人近三年（自本项目开标当日向前连续推算36个月内）具有类似信息化相关项目案例的，每个计4分，最多计8分。
注：要求提供中标（成交）通知书或完整合同复印件并加盖投标人公章，没有或提供不符合要求的不计分。

	注：1.法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件， 自然人的身份证明（特别说明：如投标人为银行、保险、石油石化、电力、通讯等行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以参与本项目的投标）。
2. 凡涉及评审因素的证明文件、证书、数据、承诺等资料，投标人在投标文件中未提供或已提供但是字迹模糊无法辨认、语义模糊易造成误解、前后文件内容不一致的则该资料不予认可。
3. 投标人须对所提供全部资料的合法性与真实性承担全部责任。如经核查发现存在虚假信息或虚假材料，将作投标无效处理，投标人须自行承担由此产生的一切法律责任。











第5章 响应文件组成
（注：资格证明文件和商务技术文件分开装订）
第一部分：供应商资格证明文件
1、 法定代表人（单位负责人）身份证明
二、授权委托书
三、供应商提供的资格证明文件
附件1供应商基本情况表
附件2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3 供应商资格声明(格式)
附件4 符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件5 供应商认为需提供的其他资料
第二部分：供应商商务技术文件
一、磋商响应声明
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权委托书
附件3：工程质量保修书（工程类项目适用）
二、保证金
附件3：保证金退还申请书
三、采购需求响应
 附件4：主要人员简历表
四、合同条款/采购需求偏离表
五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表
附件5-1：中小企业声明函
附件5-2残疾人福利性单位声明函
附件5-3监狱企业证明资料
附件5-4强制采购或者优先采购产品的证明材料
六、报价一览表及分项价格表
附件6-1：报价一览表附件
附件6-2：分项价格表
七、供应商认为需要提供的其它其他证明资料或说明
                                                  
八、最后报价
5



政府采购
响 应 文 件
（第一部分 供应商资格证明文件）

采购项目名称： 
采   购   人：  
政府采购计划编号:
委托代理编号: 
采购代理机构: 



供应商名称：                        （盖单位章）



年  月  日

[bookmark: _Toc24554]
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1

索引表1 资格性审查索引表
资格性审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	资格文件及证明材料
	资格文件对应内容的册及页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	











3
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一、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
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二、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：         。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
授权代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     日
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三、供应商提供的资格证明文件
须  知
1、供应商应按磋商文件要求提供下列的证明材料：
附件1供应商基本情况表
附件2 法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
附件3 供应商资格声明(格式)
附件4 湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）
附件5符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明
附件6 供应商认为需提供的其他资料
2、供应商所提供的复印件须逐页加盖单位公章。
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附件1            
供应商基本情况表

盖供应商单位公章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及账号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
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附件2    
法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。
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附件3    
供应商资格声明(格式)
致                    (采购人、采购代理机构)：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和            (项目名称)邀请公告的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为           ，法定代表人（单位负责人）为        ，具有独立承担民事责任的能力。
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”金额标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”金额标准另有规定的，从其规定。
供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：                     。
2、我单位直接控股的其他单位如下：                       。
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：                       。
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
注：第二条“良好的商业信誉”是指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形。
供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或印章）
日期：     年   月   日
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附件4 
湖南省政府采购供应商资格承诺函（格式）
本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□  小型□ 微型□ 




公司(单位)名称(盖章)
年    月___日
 
 
机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质
法定代表人(负责人)姓名(签字）、身份证号、手机号：
授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号：
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[bookmark: _Toc20651251]附件5
符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件。


















[bookmark: _Toc20651252]
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附件6 
供应商认为需提供的其他资料
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	正本/副本



政府采购
响 应 文 件
（第二部分 供应商商务技术文件）

采购项目名称： 
采   购   人：  
政府采购计划编号:
委托代理编号: 
采购代理机构: 



供应商名称：                        （盖单位章）



年  月  日
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索引表1 审查索引表
审查索引表
	序号
	磋商文件条款号
	审查内容及标准
	响应文件及证明材料
	响应文件对应内容的册及页码
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一、磋商响应声明
致             (采购人或采购代理机构)：
我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件（政府采购计划编号：             ；采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。
一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
二、我方提交响应文件正本一份和副本     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。
四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。
五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
六、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：
1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
(1)受到刑事处罚；
(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
附件1：法定代表人（单位负责人）身份证明
附件2：授权书委托书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人或其委托代理人 (签字)：            
日     期：           年     月    日
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附件1
[bookmark: _Toc34637791]二、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件



注：供应商代表为法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。开标时，还需另单独准备一张给监委检验

供应商名称(盖单位公章)：
日期：               年      月     日
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附件2
[bookmark: _Toc34637792]三、授权委托书

本人          （姓名、职务）系                         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购计划编号、采购代理编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商（如可能）；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：  90日历日  。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	身份证（正面）复印件
	身份证（反面）复印件




注：供应商代表不是供应商的法定代表人（单位负责人）的提供。供应商为自然人的无需提供。开标时，还需另单独准备一张给监委检验


供应商名称(盖单位公章)：
法定代表人（单位负责人）（签字或印章）：                     
授权代理人（签字或印章）：               
日期：               年      月     
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附件3    
工程质量保修书

采购人（发包人）：                                         （甲方）
供应商（承包人）：                                         （乙方）
为保证                                                       （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。
1 质量保修范围
质量保修范围包括图纸及清单包含的内容以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：
（1）                                                                            
（2）                                                                            
（3）                                                                            
2 质量保修期
2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：
（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：         年；
（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：            年；
（4）供热、供冷系统工程为：              个采暖期、供冷期；
（5）装饰装修工程为             年；
（6）其他项目             年。
3 质量保修责任
3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。
3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质
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量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。
3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。
4 质量保修费用
质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。
5 质量保证金
质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。
6 其他
6.1 双方约定的其它工程质量保修事项：                                             
                                                                                     
6.2 本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                                     承包人（公章）：                    
法定代表人（签字）：                                 法定代表人（签字）：                   
        年     月     日                                    年     月     日






注：本项目不属于工程类，不需要提供该保修书。














二、保证金
备注：本项目不要求提供。
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三、采购需求响应


编制说明：投标人应按招标文件第四章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟）。





投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：             
日期：         年     月      日


[bookmark: _Toc24644]附件1 响应一览表
响应一览表（货物、服务类适用）
	包号 
	包名称
	材料名称
	材料规格型号
	数量
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附件4：
[bookmark: _Toc31928][bookmark: _Toc2975]主要人员简历表
	姓   名
	
	性  别
	

	职   务
	
	职  称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本合同任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	承担类似项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：主要人员证书、类似项目证明资料等按磋商文件要求提供。


供应商名称：                
法定代表人或其委托代理人(签字)：              
日期：       年      月     日




四、合同条款/采购需求偏离表
合同条款偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：____            ______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件的应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本合同条款偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他商务、合同条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第三章“政府采购合同”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第三章“政府采购合同”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第三章的所有条款要求，其响应无效。
（4）在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在磋商文件“合同条款偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日       期：          年        月      日




采购需求偏离表
采购代理编号:                                    项目名称：            ______
	序号
	磋商文件章节条款号
	磋商文件要求
	响应文件应答
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	供应商保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对磋商文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。


备注：（1）供应商应根据磋商文件第四章“采购需求”填写本表；
（2）供应商如果对磋商文件第四章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；
（3）如不提供此表，则视为供应商不满足磋商文件第四章的所有条款要求，其响应无效。
（4）在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在磋商文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：                     
日      期：          年        月      日








五、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

[bookmark: _Toc29744][bookmark: _Toc22201162][bookmark: _Toc34637805][bookmark: _Toc819][bookmark: _Toc18256]附件5-1中小企业声明函
中小企业声明函
(不满足以下条件的无需填写)
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，项目的服务单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: bookmark35]1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 服务企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,
[bookmark: bookmark36]2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 服务企业为（企业名称）,从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）,
	......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：
 	

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。








[bookmark: _Toc20651266]
附页 1价格评审优惠货物清单
价格评审优惠货物清单（本项目不适用）
采购代理编号：                                   项目名称：____            ______ 
	以下为供应商提供的享受价格评审优惠的货物，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	货物制造商类型
	商标名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/
	/


说明：1、本清单用于计算政府采购价格评审优惠应享受的政府采购政策价格扣除。提供附件5-1、附件5-2、附件5-3的，且提供的货物为小型、微型企业制造的，包括视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的监狱企业、残疾人福利性单位制造的货物。货物制造商类型填写小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含该货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、安装调试费、管理费和利润等。

供应商名称（盖单位章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日




附件5-2

残疾人福利性单位声明函
(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：
















附件5-3



监狱企业证明资料
(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。








[bookmark: _Toc13456][bookmark: _Toc22201166]

















附件5-4强制采购或者优先采购产品的证明材料
强制采购或者优先采购产品的证明材料（本项目不适用）
(不属于强制采购或者优先采购产品的无需提供)

说明：1、供应商提供的产品属于强制采购或者优先采购的，应按第二章第二节第9条规定提供证明材料和本章本节附页2“优先采购产品清单”，并加盖供应商单位公章。
2、节能产品、环境标志产品(强制采购或者优先采购产品)认证证书内容注明“详见证书附件”的，应提供其附件，以证明认证证书与响应文件一致。

[bookmark: _Toc22201167]











附页2  优先采购产品清单
优先采购产品清单（本项目不适用）
采购代理编号：__    ________                     项目名称：____            ______ 
包       号：__    ________                      包名称：___          _______  
	以下为供应商提供的政府采购优先采购产品，供应商对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	序号
	货物名称
	规格型号
	价格（元）
	货物制造商名称
	政策功能编码

	节能产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/

	两型产品

	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	
	
	/
	/


说明：1、本表用于计算政府采购优先采购产品（节能产品或环境标志产品或两型产品）的政府采购政策价格扣除。
2、栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3、栏目6“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、中国节能标志认证证书号、两型产品编号（货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只须填写一种）。


供应商名称（盖单位公章）：
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（签字或印章）：       
日期：        年    月   日




6、 报价一览表及分项报价
附件6-1
报价一览表

政府采购计划编号：                                        项目名称：
	报价
	其他内容

	
大写：                    元人民币整
小写：                    元人民币整


（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	



供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月    日


[bookmark: _Toc34637799]
[bookmark: _GoBack]


















附件6-2

分项价格表（工程类适用）
按磋商文件提供的工程量清单报价。







主要材料表 
项目名称：
包号：
	序号
	材料名称
	商品编码
	品牌
	型号规格
	制造厂商
机构代码
	政策功能编码
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


金额单位：元

注：1、该表用于计算主要材料应享受的政策功能折扣，“价格”栏应填列该材料的总金额。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。
2、 不享受政策功能折扣的填“无”。
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七、供应商认为需要提供的其它证明资料或说明


根据磋商文件或评分标准或采购需求中的要求，提供认为需要提供的相关证明文件复印件或说明。

















[bookmark: _Toc4353][bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc25362]八、最后报价                   

说明：
1、最后报价现场报价，请各投标单位自行准备，最后报价格式应按本章“六、报价一览表附件6-1”格式和内容提供。
2、响应文件中提交的报价为第一轮报价，最后报价在磋商现场按磋商小组要求进行，最后报价不得高于预算和前一次报价。
3、最后报价相关内容和表格不需装订在响应文件中，供应商需要单独准备，磋商现场进行最后报价。
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