运城盐化中学北教学楼卫生间改造、东教学楼卫生间改造、公寓楼卫生间及水房改造竞争性磋商文件

河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目
招 标 文 件

采 购 人：河津市职业中学
代理机构：山西诚泰达工程项目管理有限公司
日    期：二〇二六年九月
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第一章 招标公告
	项目概况                                                                

河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年10月08日 09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1408822026AGK00106

项目名称：河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目
预算金额（元）：321300
最高限价（元）：321300
采购需求：
标项名称:河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目
数量:1
预算金额（元）：321300
简要规格描述：包括货物的运输、安装、调试、售后等内容,详细参数见招标文件第四章采购需求。
备注：

合同履约期限：包1，合同签订后5日历天内完成货物的安装、调试、试运行。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：本项目专门面向中小企业，供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业；
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2026年09月18日至2026年09月24日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取

售价（元）：0

四、响应文件提交
截止时间：2026年10月08日 09:30（北京时间）
地点：请登录政采云投标客户端投标
五、响应文件开启
开启时间：2026年10月08日 09:30（北京时间）
地点：运城市盐湖区学苑路立交桥西侧恒大绿洲1号楼三单元301室
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)、发改价格[2011]534号文件中规定的采购代理服务收费标准基础上，下浮32%收取代理服务费，由中标人领取中标通知书时一次性支付。

代理费收费金额（元）：3200
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河津市职业中学
地址：河津市振兴东路
联系方式：13191294798
2.采购代理机构信息

名称：山西诚泰达工程项目管理有限公司
地址：运城市盐湖区学苑路立交桥西侧恒大绿洲1号楼三单元301室
联系方式：17634002366
3.采购代理机构信息

项目联系人：王女士
电话：17634002366
第二章 招标文件前附表及投标须知

招标文件前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第二章 投标须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第1.1款
	采购项目
	河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目

	第二章第2.1款
	采购人
	采 购 人：河津市职业中学
地    址：河津市振兴东路

联 系 人：侯先生
电    话：13191294798
电子邮件：/

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构：山西诚泰达工程项目管理有限公司
地    址：运城市盐湖区学苑路立交桥西侧恒大绿洲1号楼三单元301室
联 系 人：王女士
电    话：17634002366

电子邮件：18735978394@163.com

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业；
3.本项目的特定资格要求：无

	第二章第5.1款
	联合体投标
	不接受


	第二章第6.1款
	采购进口产品
	 eq \o\ac(□,√) 本采购项目拒绝进口产品参加投标

□本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品

	二、招标文件

	第二章第7.3款
	财政部门指定的
媒体
	山西省政府采购网(www.ccgp-shanxi.gov.cn) 

	第二章第8.1款
	招标文件的提供
期限
	详见招标公告

	第二章第8.2款
	采购文件的获取
	通过山西省政府采购网-政府采购云平台获取电子版采购文件，此为获取采购文件的唯一途径，通过其他渠道获取采购文件的不具备投标资格。

	第二章第11.1款
	提交投标文件
截止时间
(开标时间)
	2026年10月08日09：30（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第15.7款
	采购预算金额
	预算金额：321300元，最高限价：321300元。

	第二章第15.3款
	备选方案
	不接受

	第二章第18.1款
	投标保证金
	1.递交方式：通过本单位基本银行帐户电汇、银行保函、电子保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

2.截止时间：同开标时间（以实际到账时间为准）

3.投标保证金为人民币叁仟贰佰元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目名称。
4.账户信息：

账户名称：山西诚泰达工程项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司运城学苑路支行

行号：105181071083

账号：14050172710800000602

5.采用银行汇款和支票，应当明确收款账号，投标文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明。

6.退还方式：电汇形式缴纳的，通过本单位基本银行帐户退还，退还投标保证金时；采用非电汇形式缴纳的，无需退还。

	第二章第19.1款
	投标有效期
	90日历天

	第二章第20.1款
	投标文件份数
	1、本项目为全流程电子标，电子投标文件请通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作并上传。

2、投标人要按照采购文件要求进行签章和加密，并在开标时使用制作电子投标文件的CA数字证书进行解密操作。无法解密所产生的后果由投标人（供应商）自行承担。

*3、请在投标系统“商务技术模块”上传完整的”第六章 投标文件的组成”要求的所有内容。如果投标人没有按规定上传，将可能导致投标被否决。

	四、投标文件的递交

	第二章第22.1款
	投标文件的递交
地点
	请登陆政采云客户端投标

	五、开标和评标

	其他
	资格审核资料
	1、供应商信用承诺书；
2、若为法定代表人需持有法定代表人的身份证及复印件；若为授权委托代理人需提交法定代表人授权书、法人身份证复印件及经办人身份证及复印件；

3、投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件；

4、银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 

5、投标保证金；

6、诚信投标承诺书；

7、中小企业声明函。
注：（1）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。（2）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(3)以上材料扫描件均要求清晰可见，因投标人原因导致电子投标文件不清晰致使审核人员无法确定是否符合招标文件要求的，后果由投标人自行承担。

	开标
	开标要求
	本次开标为远程不见面开标，投标人无须到开标现场，投标人须按系统提示进行签到、解密、确认报价等相关操作。

	六、合同签订

	第二章第30.1款
	履约担保
	双方协商

	第二章第38.1款
	招标代理服务费
	参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)、发改价格[2011]534号文件中规定的采购代理服务收费标准基础上，下浮32%收取代理服务费，由中标人领取中标通知书时一次性支付招标代理服务费人民币叁仟贰佰元整。

	第三章  评标方法及标准(综合评分法)（前附表）

	第三章第2.1款
	评标因素和标准
	商务、服务、技术、报价

	第三章第3.2款
	无效投标的规定
	投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标有效期不足的；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 
（5）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；
（6）不满足第二章“投标须知”第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的；
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（9）投标货物性能、规格、检验标准和方法、服务等不满足招标文件的相关要求和超出采购人接受的偏差范围的；
（10）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（11）不符合招标文件规定的分包、转包规定等其他实质性要求；
（12）不符合法律、法规的规定。

	第三章第3.3款
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

	第三章第6款
	确定中标人
	评标委员会按得分从高到低的顺序对投标人进行排序（当投标人得分相同时，报价低者排名在前；当投标人综合评分且报价相同时，按技术部分得分由高者排名在前。）根据采购人的授权，直接确定排名第一的投标人为中标人。

	本项目需要落实的政府采购政策及落实政府采购政策采取的措施
	1、本项目涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： 

（1）本文件列出政府强制采购产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》。

（2）本文件未列出政府强制采购产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

投标货物有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的，投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》。

4、本项目涉及正版软件的要求：

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

5、本项目涉及信息安全产品的要求：

投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国信息安全认证中心或中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6、小型、微型企业参加本项目投标要求：

（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》。

（2）小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，价格给予15%的扣除优惠。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；

7、残疾人福利性单位参加本项目投标的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，价格给予15%的扣除优惠。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；

8、监狱企业参加本项目投标的要求：

（1）监狱企业参加投标视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，价格给予15%的扣除优惠。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》；

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加投标的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受投标标的价格折扣。

9、创新产品和服务参加本项目投标时： 

根据《政府采购支持创新产品和服务实施细则》（晋财购【2019】19 号），供应商提供标的物中有符合创新要求的，需在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》， 

在评审时，对创新产品和服务的价格给予6%的扣除，用扣除的价格参与评审。 

10、商品包装和快递包装： 

本项目如涉及商品包装和快递包装要求的，供应商需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。 

11、依据财政部、工业和信息化部《财库〔2023〕35 号》 关于印发《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》的通知，本项目如涉及《需求标准》中的产品，供应商在投标时出具关于所提供数据库满足采购文件要求承诺函的，即视为相关产品符合要求。 

12、政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策：

（1）按照财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部制定的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求，积极采购可循环可利用建材、高强度耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材1213 产品。 

（2）本项目如涉及建材产品应符合“山西省政府采购网”需求标准公布的《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求》（试行，以下简称《基本要求》）的指标要求，未列入《基本要求》的应参考绿色建筑、绿色建材等相关标准要求。 

13、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

14、供应商参加本次采购活动，如涉及上述要求，均应作出实质性响应否则将导致

投标无效。如项目不涉及，可不提供。

本项目所属行业为：工业。

	第四章  合同格式

	甲方名称、地址 
	采 购 人：河津市职业中学
地    址：河津市振兴东路

	项目现场
	河津市职业中学指定地点

	合同履约期限
	合同签订后5日历天内完成货物的安装、调试、试运行。

	合同价款支付方式
	签订合同时双方协商。

	技术要求
	详见“第六章采购需求”

	合同未尽事项
	协商解决


  投标须知
一、说明
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于第二章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。
2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。
2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务及其它的义务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。
3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）供应商不得存在政府采购法律法规规定的重大违法记录，即：供应商不得有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．联合体投标
5.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。
6.采购进口产品
6.1本采购项目标注为“进口产品”字样的允许进口产品参加投标，未特别标注为“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
6.2本章第6.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争的。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，内容如下：
第一章 招标公告
第二章 招标文件前附表及投标须知
第三章 评标方法及标准
第四章 采购需求
第五章 合同格式
第六章 投标文件的组成


7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
7.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8.招标文件的提供期限
8.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。
8.2投标人应按招标文件前附表规定的方式获取招标文件。
8.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第10.1款关于招标文件修改的规定。
偏离

9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。
偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
9.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
9.3第二章“招标文件前附表”中“采购合同格式条款(前附表)”和第四章“采购需求”中的一般商务和技术条款，在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。
10.招标文件的澄清与修改
   10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前通过平台向采购人提出；未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。招标文件的澄清将在平台发布，澄清文件一经在平台发布，视作已发给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆平台下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

   10.2招标文件的澄清将在投标截止时间前在平台发布。但不指明澄清问题的来源。
11. 延长投标截止时间和开标时间
11.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章规定的提交投标文件的截止时间三日前，在指定的媒体上发布更正公告。
三、投标文件
12.投标语言
12.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
13.计量单位
13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
14.投标文件的组成及相关要求
14.1投标文件分为资格审查部分、报价部分、商务部分和技术、服务部分。

投标人通过投标客户端编制完投标文件后，使用企业CA数字证书对投标文件进行加密，生成加密后的投标文件，在开标时再进行解密（加密、解密必须使用同一CA数字证书）。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术、服务指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格、报价、商务、技术服务部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六章）。

14.2投标文件要求内容及编排顺序（详见招标文件格式）
14.3投标内容填写说明
（1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
（2）投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
（3）投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第14.2款要求的结构，为方便评标，按照招标文件第五章格式要求逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。统一编目录、编页码（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。投标文件规格幅面（A4），由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。
    （4）投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
    （5）投标人须注意：为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。
14.4 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
14.5投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中已包含价格折扣)。
15.投标报价
15.1 投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。
15.2投标人应按开标一览表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
15.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
15.5 投标人的投标报价应当直接在开标一览表的投标报价中显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
15.6采用综合评标法的，最低报价不能作为中标的保证。
15.7采购预算金额见投标须知前附表。

16.备选方案
16.1 除本章第15.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。
17.投标人的资格证明文件
本项目采用资格后审，开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。本项目资格审查资料如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人授权委托书、法人身份证及被授权人的身份证
	符合招标文件要求

	7
	投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件
	具备有效的证明文件

	8
	银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息
	具备有效的开户许可证或基本存款账户信息

	9
	投标保证金
	符合招标文件要求

	10
	诚信投标承诺书
	符合招标文件要求

	11
	中小企业声明函
	符合招标文件要求


注：在使用电子投标客户端编制投标文件时，以上第1项-第5项内容均应按本采购文件“第六章 投标文件的组成”中的“供应商信用承诺书格式”编写上传，未按规定提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

18.投标保证金
18.1招标文件前附表规定缴纳投标保证金的，投标人应在本章规定的投标截止时间前，按前附表规定的方式递交投标保证金。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。
18.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还。
18.3中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订之日起五个工作日内无息退还。
18.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标文件规定的其他情形。

19.投标有效期
19.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
19.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
20.投标文件的签署
20.1 投标文件应在招标文件要求的位置填写投标人全称盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。
20.2投标文件应字迹清楚、内容齐全。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
20.3因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
20.4投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。
四、投标文件的递交
21.投标文件的递交
21.1本项目开标方式为远程不见面开标，各投标人应在通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作，按照采购文件要求进行签章和加密，并在开标时使用制作电子版投标文件的CA数字证书进行解密操作。无法解密所产生的后果由投标人（供应商）自行承担。
21.2未上传电子投标文件，采购人不予受理。
22.投标文件的修改和撤回
22.1在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改、补充或撤回己递交的投标文件。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
22.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第21、22项规定编制、签署、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。
22.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。
23.串通投标行为
23.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（13）不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

（14）电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况；

（15）投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况；

（16）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
五、开标和评标
24.开标
24.1采购代理机构在前附表规定的投标截止时间(开标时间)和前附表规定的地点组织公开开标。
24.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表持本单位CA解密，开始唱标，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，并记录在案。
24.3 投标人代表持本单位CA对报价内容进行确认。
25.评标委员会
25.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。
25.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。招标代理机构（或招标人）就招标文件征询过意见的专家,不得作为评标专家参加评标。 
26.评标
26.1 评标委员会应严格按照第三章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。
26.2评标过程保密
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
26.3关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评审结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
六、中标信息公布与投标人质疑
27.中标信息公布
27.1中标人确定后，中标信息将在指定的媒体上公布。采购代理机构或采购人对未中标的投标人不做未中标原因解释。
28.投标人质疑
28.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
28.2投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
28.3投标人对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构进行询问。
28.4投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
28.5质疑函应当由法定代表人（负责人）或者其授权代表签字或加盖本人姓名章，并加盖投标单位公章。
28.6质疑函应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
28.7质疑应遵循“谁主张、谁举证”的原则，质疑函应当附相关证明材料。
28.8有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（4）质疑函没有法定代表人（负责人）签署本人姓名或加盖本人姓名章和单位公章的；质疑函有参加采购项目的授权代表签名或本人姓名章，但没有法定代表人（负责人）特别授权的。
（5）质疑函未提供有效联系人或联系方式的；
（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
（7）质疑函未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。
（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，而于开标后对招标文件提出质疑的；
（9）其他不符合受理条件的情形。
28.9采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
28.10质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
七、合同签订
29.中标结果通知
    29.1 中标人确定后,采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
29.2招标代理机构（或招标人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
29.3中标通知书是合同的组成部分。
30.履约担保
30.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。
30.2 中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
31.签订合同
31.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。
    31.3 中标人应当按照合同约定履行义务。未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、特殊情形的规定
33.特殊情形
33.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标单位只有两家的情形。
34.特殊情形规定
34.1符合本章第33.1款情形的，经同级财政部门批准后在不变更投标人资格条件和采购需求的前提下与这两家投标人进行竞争性谈判。
34.2符合本章第34.1款情形未进行资格性、符合性检查的，按第三章“评标方法及标准”第2.1款规定进行资格性、符合性审查。当符合招标文件第三章“评标方法及标准”第2.1款规定的供应商少于两家(不含两家)时，重新采购。
34.3谈判供应商应按谈判小组的书面通知参加谈判、递交最终报价。
九、其他规定
35.政策与法规
35.1招标文件的未尽事项执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定。
36.披露
    36.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
36.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
37.招标代理服务费
37.1招标代理服务费由中标人领取中标通知书时支付。
第三章 评标方法及标准
一、总则
1.评标委员会
1.1评标由依法组成的评标委员会负责。
2.评标方法
    2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准，评标委员会按得分由高到低顺序排序,确定排名第一的投标人为中标人。
    评标因素：商务、服务、技术、报价、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。
2.2权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。
	评 定 内 容 及 标 准
	满分

	一、商务部分（6分)
	6分

	1、合同执行能力与业绩（6分）：
投标截止日前近三年同类项目业绩，以投标人自身或投标产品合同为准，必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。提供一个得2分，最高6分。
	6分

	二、服务部分(21分)
	21分

	1、售后服务方案（10分）

针对本项目，投标人需提供下列方案：①售后服务方案；②售后服务流程；③售后服务标准；④售后服务人员安排；⑤售后响应时间及应急处理方案；
以上5项共计10分，每有一项缺失的扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	10分

	2、培训方案（5分）
内容包含但不限于①培训目标；②培训计划；③培训内容；④培训人员安排；⑤培训保障措施；
以上5项共计5分，每有一项缺失的扣1分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	5分

	3、投标产品的维护保养和零配件获取（6分）

针对本项目产品①进行定期检查、检验、校准、回访；②维护保养方式方法；③零配件获取；

以上3项共计6分，每有一项缺失的扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	6分

	三、技术部分(33分)
	33分

	1、产品技术性能参数（15分）
投标产品技术性能参数，完全满足招标文件的得15分，非主要技术参数如有偏离每项扣0.5分，偏离超过5项视为无效投标。如发现提供虚假参数者为无效投标。

评委打分要充分考虑投标人提供投标产品的详细技术指标，参考其相关证明材料。

注：中标产品交付标准必须以投标文件中技术参数为准，如有虚假应标采购人将追究其法律责任，并有权终止合同。
	15分

	2、供货方案（6分）

针对本项目，投标人需提供下列供货方案：①供货时间（至少包含时间节点，符合采购人要求）；②货物的供应及运输（至少包含运输环节计划，与供货时间相匹配）；③易损部件包装（保证易损部位在运输过程中不受损坏的措施）等方面。

以上3项共计6分，每有一项缺失的扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	6分

	3、调试阶段方案（10分）

针对本项目，供应商需提供下列方案：①调试人员配备；②调试措施；③安装调试的期限保障措施；④调试的应急预案；⑤合理化建议等；
以上5项共计10分，每有一项缺失的扣2分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	10分

	4、备品备件供应方案（2分）

对供应商提供的备品备件，包括但不限于①备品备件供应方案等
以上共计2分，每有一项缺失的扣1分，每有1处存在内容缺陷（缺陷是指：与本项目采购标的无关、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、不符合采购需求、只有简单标题或内容、无实质内容。）扣0.5分，扣完为止。
	2分

	四、价格分（40分）
	40分

	1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100
投标报价不得超过最高限价，超过最高限价按无效投标处理。
本项目专门面向中小企业，故不再进行价格折扣。
	40分


二、评标程序
3.投标文件的初步评审
3.1符合性检查。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
	 序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标签字盖章
	投标文件是否按招标文件的规定签署、盖章的

	2
	合同履约期限
	合同履约期限符合招标文件要求

	3
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件规定的有效期

	4
	质保期
	符合招标文件的规定

	5
	投标报价
	投标报价唯一且低于（含等于）采购预算金额

	6
	投标内容
	满足招标文件要求


(2)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况如下：
（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标有效期不足的；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 
（5）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；
（6）不满足第二章“投标须知”第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的；
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；
（9）投标货物性能、规格、检验标准和方法、服务等不满足招标文件的相关要求和超出采购人接受的偏差范围的；
（10）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（11）不符合招标文件规定的分包、转包规定等其他实质性要求；
（12）不符合法律、法规的规定。
3.3异常低价审查
在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.4 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
4.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：
（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第二章“投标须知”第16.1款允许提交的备选方案等实质性内容。
（2）不满足第二章投标须知第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的投标文件内容。
4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。
4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。
4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5.比较与评价（详细评审）
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和采购政策优惠价格计算。
5.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值40%×100
本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。
如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。
5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。
5.6提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，计算每个投标人技术部分得分时以算术平均值为其得分。然后汇总每个投标人每项评分因素的得分为其最后得分。
6.确定中标人
6.1评标委员会按得分从高到低的顺序对投标人进行排序（当投标人得分相同时，报价低者排名在前；当投标人综合评分且报价相同时，按技术部分得分由高者排名在前。）根据采购人的授权，直接确定排名第一的投标人为中标人。
第四章  采购需求
一、项目概况
1.项目名称：河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目
2.最高限价：321300元。
3.采购需求：包括货物的运输、安装、调试、售后等内容,详细参数见招标文件第四章采购需求。

二、商务、服务要求：

1）合同履约期限：合同签订后5日历天内完成货物的安装、调试、试运行。
2）质保期：1年
3）交货地点：河津市职业中学指定地点
4）付款方式：货物完成安装、调试后一次性付清。

5）项目实施要求：包括安装、调试、（含附件、备件、备品易损件、配备等）、验收、运行、培训、保养等服务。

6）质量标准：达到国家及行业现行相关规范要求的合格标准。

7）售后服务条款：

1、免费送货上门安装调试并经采购人验收合格；

2、备品备件符合设备技术参数（产品质保期内随机标准易损件、备品备件和维修专用工具的报价应包含在报价总价内）；

3、供应商需提供完善的售后服务方案，包括售后维护服务、技术服务、应急处置等内容； 

4、保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由供应商负责包修、包换； 

5、质量保修期结束后，供应商仍应对货物提供终身维修服务，供应商有对货物必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费的义务；

6、售后能够提供正规服务； 

7、售后服务响应及时，响应时间≤2小时，专业人员到场时间≤24小时，免费提供技术咨询； 

三、技术参数要求：

	序号
	名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	★储能运行管理中心
	1. 储能运行管理中心

储能运行管理中心需包含智能监控模块、并网配电模块、变流器模块、数据采集模块、通讯模块、储能模块。整体采用可拆卸模块化设计。
一、工位

1）尺寸：1900×700×700mm（±50mm），需采用可移动式柜体模块化设计；

2）光洁平整，去除毛刺、锐边，无变形；

3）喷涂无挂滴、条纹、起泡、桔皮、剥落、划伤等缺陷；

4）无任何裸露焊接点；

5）保证元器件不会互相干扰；

二、智能监控模块

▲1）该模块采集电池管理系统、IO 控制盒、智能电表、单相多功能电力仪表等数据，并以实时数据、图表的形式呈现。

2）运行缓存：≥4G DDR3 RAM；

3）接口：≥4 个串行数据通信接口；

4）以太网络：≥2 个 10/100/1000Mbps 自适应传输；

5）示教器尺寸：≥12.1 寸；

6）通讯：支持 TTL/COMS，RS485；

三、并网配电模块

1）尺寸：600×500×150mm（±50mm），采用可拆卸式模块化设计；

▲2）内置并网专用断路器、隔离刀闸、漏电保护器、双向智能电表等模块；

▲3）支持并网箱装调实训，包括设备安装、设备接线、整机调试；

▲4）有正向、反向有功电能量计量功能，并可以据此设置组合有功电能量；

四、变流器模块

1）具备电池浮充及过充保护功能；

2）工作温度：-10℃-50℃；

3）支持 RS485 监控功能；

五、数据采集模块

1）具备 RS485 通讯功能；

2）具备显示采集数据功能；

六、通讯模块

▲1）该模块主要由串行数据通信接口服务器组成，分别采集 BMS、单相多功能电力仪表、PCS、IO 控制盒的数据。

2）以太网规格：支持 RJ45、10/100Mbps；

3）串行数据通信接口规格：支持RS485；
4）配置方式：支持软件配置及网页配置；

七、储能模块

1、储能电池

1）持续充放电电流：≥10A；

2）最大充放电电流：≥20A；

3）数量：≥8 块；

2、电池管理系统

1）待机功耗：≤3W；

2）均衡方式为主动均衡；

3）组端电压采集范围：0V-200V;

4）组端电流采集采用分流器采集；

5）≥2 路通讯方式；

6）DOUT 输出：≥2 路；

7）DIN 输入：≥2 路；

八、储能运行管理实训软件

本软件能够实时采集储能运行管理平台的状态信息、保护信息、开关信息，通过能量管理策略对该平台进行管控，以保证系统的安全、稳定、有效运行。

▲软件主要分为实时监控和地址设置两部分，监控部分通过与电表、IO 控制器、变流器、电池管理系统通讯实现对整体电路状态、各个节点关键数据和器件运行模式的监视，以及对整体电路通断和运行模式控制；地址设置主要是设置工控机与上位机的通讯地址。

（一）支持实时监控：

1.储能电池：采集包括单体电池电压、单体电池温度、单体电池 SOC 状态、单体电池 SOH 状态、电池堆电压、电池堆电流、电池堆温度、电池堆 SOC 状态、电池堆 SOH 状态等。

2.电池管理系统（BMS）：采集包括均衡模块状态。

3.变流器（PCS）：采集包括电压、电流、功率、离并网状态、运行状态、设备状态；控制综合运行模式设置、电池优先级设置、电池充电电流设置、并网功能设置等。

4.电网侧（电表）：采集包括电压、电流、功率、正向电量、反向电量。

5.负载测（电流电压组合表）：采集包括各路负载功率、耗电量、电压、电流。

6.线路通断（IO 控制盒）：采集输入点的线路通断、控制输出点的接触器线圈吸合。

（二）支持地址设置

设置以储能运行管理中心作为从站与其他主站通讯时的地址设置。
	1
	套

	2
	负载及控制中心
	2. 负载及控制中心

一、信息处理模块

1、PLC

1）可编程控制器，支持 DC/DC、继电器控制功能

2）≥2 个 PROFINET 端口；

2、人机交互示教器

1)色度：≥256K；
2)工程配置文件容量：≥30MB;

3)可擦写非易失性存储：≥2GB;

3、拓展模块

1)含 IO 拓展模块；

2)含 RS485 拓展模块；

4、手持式数据模拟终端

▲1）可模拟时间、天气、人口密度、压力、温度、湿度、数字信号等不少于 18 个常规参数；

2）具有自定义参数设置空间≥6 个；

3）通讯输出支持 Modbus-RTU 通讯协议；

4）可支持双通道通讯；

二、数据采集模块

1、单相多功能电力仪表

1）精度等级：≤0.5；

2）具备 RS485 通讯功能；

3）具备显示数据采集功能；

2、LORA

带电源、天线

1）工作温度：-40℃~85℃；

2）具备 RS485 通讯功能。

3、光照温湿度传感器

1）湿度精度：±3%RH（60%RH，25℃）；

2）温度精度：±0.5℃（25℃）；

3）光照强度精度：±7%（25℃）；

4）输出信号：RS485；

4、温振变送器

1）频率范围：10-1600Hz；

2）振动速度测量范围（mm/s）：0-50；

5、空气质量变送器

1）PM2.5/PM10/PM1.0 分辨率：1ug/m³；

2）PM2.5 测量范围：0-1000ug/m³；

3）温度范围：-40℃~80℃；

4）湿度范围：0%RH-100%RH；

5）预热时间：≤2min；

6）响应速度：≤90s；

三、集中控制模块

1、接触器

1)额定工作电流：≥10A。

2)额定工作电压：220V。

2、继电器

1)最大开关电流：≤3A；

2)最大开关电压：≤250VAC/30VDC；

3)触点数量：≥4 路。

四、用能模块

1、充电桩

1）输出电压：220V;

2）充电桩负载额定功率：200W~300W；

2、五色灯（带蜂鸣）

1)蜂鸣器：＞80dB；

2)电压：220V。

3、风扇

1)电压 220V。

2)频率：50/60Hz。

4、变频器

1)宽输入电压波动范围（±20%）。

2)内置 RS485 通讯，支持 MODBUS-RTU 通讯协议。

3)多路可编程输入输出端子。

4)控制方式多样：V/F 控制、无 PG 矢量控制、V/F 分离控制 V/F 控制。

5、三相电机

1）电压：3PH220（三相）。

6、执行器

1）角行程：最大 95°;

2）运行时间：＜100s；

3）工作电压：AC100-240V；

4）控制类型：模拟量。
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	可再生能源发电中心
	3. 可再生能源发电中心

一、组件装调模块

1、光伏支架

1）材质：C 型钢，尺寸≥80×40×18mm、厚度≥2mm；

2）支架角度可调范围：10°-25°；

2、光伏组件

1）尺寸：1000×500×250mm（±50mm）；

2）数量：≥4 块;

二、多能互补调节模块

1）采用可拆卸式模块化设计；

2）有汇流箱、风光互补控制器、模拟输出模块组成；

▲3）汇流箱内置熔断器、防反二极管、断路器、浪涌保护器等模块；

▲4）支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志粘贴、整机调试等；

▲5）支持通讯装调实训，包括通讯参数设置和调试等；

▲6）支持风光互补装调实训，包括风力旋转测试、风光互补实验等；

7）输入路数：≥4 路；

三、风力装配模块

1）采用可拆卸式模块化设计；

2）由风轮、发电装置、调向器、塔架组成；

3）叶片数量：≥3 片；

4）调速方式：自动调整迎风角度；
	1
	套

	4
	新型电力系统仿真规划设计软件


	4. 新型电力系统仿真规划设计软件

1.总体功能

软件使用者通过对区域用能及可再生能源（包括风能、光能、生物质能及浅层地热能）的分析，在本软件中设计符合区域产耗能平衡设计方案，可进行风力电站的器件选型，光伏电站、浅层地热及生物质电站的容量计算等设计及布局，同时满足区域可再生能源供能的稳定性。

2.气象数据获取

软件数据库中保存有多种类型的气象数据作为区域能源模拟的气象凭据，并有所选地区的精确到每月的平均风速、等效风速、气温、湿度、大气压、本月太阳辐射平均值、每日太阳辐射时长等气象学关联数据。

建模仿真

▲1）内置岛屿地图≥3 种，支持区域模型参数设置；
▲2）区域模型中，可显示不同等高线的地形，可显示每方格区域的日照、风力、温度等修正参数；
3）可模拟农业、工业、商业、住宅、公共事业用地、荒地等用地类型；

▲4）内置光伏、风力、浅层地热、生物质发电 4 种发电设施的模型，通过产耗能的分析、电站的器件选型、参数设置、容量计算、合理的布局实现产能规划。

3.负载的模拟

▲1）本软件可设计低层住宅、小高层住宅、高层住宅、高耗能工业、一般耗能工业、低耗能工业、写字楼、商场、酒店政府公建、交通枢纽、农居点、其它等建筑，可模拟。

2）可对每种建筑类型进行建筑容积率、日用电时长、建筑面积、单位面积用电指标、每单位面积用电功率、每单位面积用能等参数设置。

4.发电量计算

▲1）可实现光伏、风力、浅层地热、生物质产能模拟。

2）根据光伏电站的有效面积占比、转换效率、发电系统整机转换效率、每日太阳辐射时长的变化，模拟光伏发电曲线。

3）可根据风机的额定功率、每月风速变化、发电系统整机转化效率，模拟风力发电曲线。

4）可根据模拟气候时段的温度的变化，模拟空调制冷制热需求，每天单位面积能够产生的地热能，模拟浅层地热功能。

5）根据每年可提供的生物质、每天单位面积产生的能量计算生物质的总产能。

5.方案评价

▲1）能够从光伏电站的安装倾角、太阳能选址、太阳能偏差、太阳能容量偏差等方面对光伏电站设计合理性进行评价。

2）从风力发电方案的风机选型、风能选址偏差、风能容量偏差等方面评价风力发电部分设计的合理性。

3）从浅层地热方案的地热选址、地热利用率方面评价浅层地热部分的合理性。

4）从生物质方案的选址、生物质电站容量偏差安方面评价生物质发电部分设计的合理性。

5）从供电不足天数、弃电天数综合评价整体区域能源平衡方案设计的合理性；

▲6）从储能的波动率方面评价对储能电站的利用率；

7）从风力电站与光伏电站的总容量比值来评价可再生能源的合理利用；

8）从占地数量来评价可再生能源对土地的合理利用。
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	新型电力系统能源场站仿真运维软件
	5. 新型电力系统能源场站仿真运维软件

▲1）专门针对教学仿真软件进行优化的仿真软件快速开发平台，具备参观、教学、考核三种模式的操作；

2）基于 VR 虚拟现实技术的系统，依托电脑，实现电站运维实训效果；

3）支持以三维仿真演示，结合文字进行示范教学；

▲4）支持人性化的操作方式，简便、快捷、明了。有充分的提示引导信息，如高亮物体结合说明文字提示下一步操作；

5）支持智能考核，案例中包含物品选择等多种交互方式，并对学生的每一步操作的正确性、规范性、安全性进行自动计分；

6）支持加密方式可选，提供注册文件、加密狗、网络三种可选解密方式，由用户任意选择其中一种；

7）支持自主开发：所有能够由用户自定义的参数均应向用户开放，如说明文字等，均采用 EXCEL 表驱动；

▲8）支持虚拟场景：以真实 10MWp 集中式地面光伏电站为蓝本，模拟真实电站的运行环境，包括天气、地形、道路、树木等环境背景，以及电站发电区、电站升压区、电站综合楼（监控室、工具室）等设备设施；

9）模型要求精致，其中关键设备要求精度达到零件级，如光伏组件、直流汇流箱、逆变器、箱变等；

▲10）支持软件实训，内容包括：光伏电站运行操作、光伏电站巡检操作和光伏电站检修操作等训练；

▲11）支持通过放大、缩小、旋转等操作，多层面、多视角、观察设备结构，支持场景漫游模式，通过键盘鼠标以第一人称模式完成。
	
	

	6
	工具及耗材包
	耗材

1) 导线；

2) 光伏专用线缆；

3) MC4接头；

4) 通讯线缆；

5) 号码管；

6) 冷压端子管型、U型；

7) 缠绕管；

8) 扎带；

9) PVC管与适配接头；

10) 镀锌管与适配接头；

11) 包塑金属管与适配接头；

12) 安装螺丝。

工具

1) 各类螺丝刀；

2) 工具刀

3) 各类六角扳手；

4) 各类套筒；

5) 剥线钳；

6) 斜口钳；

7) 冷压端子钳；

8) 活动扳手；

9) 焊接套件；

10) 钳形万用表；

11) 管钳；

12) MC4接头专用工具、MC4扳手。
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注：★储能运行管理中心为本项目核心产品，▲为主要技术参数，不允许偏离。
第五章 合同格式
（仅供参考）
需 方：                                   
供 方：                                   
供方在                      组织的                 采购项目中成交，经双方协商一致，签订本合同。
一、货物条款
供方向需方提供            货物
（具体数量、技术参数及质保期等见后附清单）
二、合同总金额:

人民币（大写）：                          
      （小写）：                          
三、货款支付
货到指定地点，验货合格后由需方负责办理货款支付手续。
四、售后服务及承诺

五、交货
1、交货日期： 

2、交货地点： 
六、交验
1、对所有货物进行初步点验，如有不符应及时加以解决。
2、检查货物，如有质量缺陷，及时进行解决。
3、依据合同货物清单，对货物数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查。
七、需方责任
1、及时办理付款手续。
2、负责提供工作场地，协助供方办理有关事宜。
3、对合同条款及价格负有保密义务。
八、供方责任
1、供方提供的                      必须符合国家标准、行业标准、地方标准，没有国家标准、行业标准、地方标准的，可以按照企业标准执行，也可按双方商定标准执行。 

2、供方在质保期必须按照投标承诺执行。

九、违约责任
1、供方所完成的服务质量不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总  %的违约金。
3、供方不能完成时，供方向需方偿付合同款总额   %的违约金。
4、供方逾期完成服务时，每逾1日需方偿付合同款总额  ‰的滞纳金。逾期超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。
5、因需方错告或变更到货地点而给供方造成的损失，由需方负担。
十、不可抗力
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、争议解决
供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。
十二、合同生效及其他
 1、合同由供、需双方代表签章确认后，即行生效。
2、本合同一式    份，供方持    份，需方持    份，采购代理机构存档   份，财政厅备案   份。
3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。
十三、下列文件为本合同不可分割部分
1、 招标文件
2、 投标文件
3、 中标通知书
4、 中标人所做的其他承诺
十四、本合同签订地点：                      
需方（章）：                            供方（章）：            
法人代表：                              法人代表：                

委托代理人：                            委托代理人：               

地 址：                                 地 址：                   

电 话：                                 电 话：                    

开户银行：                              开户银行：                

账 号：                                 账 号                      

日 期：    年    月    日               日 期：    年    月    日     

注：经双方协商，在不改变合同实质性内容的基础上，可采用其他合同格式。
第六章  投标文件的组成
河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目
投 标 文 件
         项目编号：                              
       投 标 人：                       （盖章）
       法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
投标人地址：                         
       投标人电话：                         
                年    月     日
目   录
（1）资格审查部分

1）供应商信用承诺书..................................................

2）若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人授权委托书、法人身份证明及被授权人的身份证.............................
3）投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件......................................
4）银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息.........................
5）投标保证金..................................
6）诚信投标承诺书...................................................
7）中小企业声明函...................................................

（2）报价部分

1）开标一览表.....................................................
（3）商务部分：

1）投标函........................................................... 

2) 投标人近三年类似项目业绩一览表...................................
3）《关于符合本国产品标准的声明函》（见‘投标文件格式’）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件..............................................
4）投标人企业简况..................................................
5）投标人认为需要提供的其他商务材料.................................
（4）技术、服务部分：

1）技术规范偏离表...................................................
2）投标货物主要技术指标的详细描述...................................
3）技术、服务方案...................................................
4）投标人认为需要提供的其他技术材料.................................
供应商信用承诺书（格式）
致：采购人或采购代理机构
在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力;
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（六）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（七）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（八）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日   
说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。
授权委托书（格式）
本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：  自签字授权之日起至本项目投标有效期期满  。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明
投标人名称（单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日
 法定代表人身份证明（格式）
投标人名称：                   
注册号：                  
注册地址：                              
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：       性别：     年龄：    电话：        职务：      系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件


投标人名称（单位章）：
     年      月      日      
诚信投标承诺书（格式）
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加河津市职业中学新型电力系统运行与维护赛项（中职组）专用竞赛实训设备采购项目的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
开户银行：                                 基本账户：
投标单位（公章）：                         法定代表人（签字或盖章）：

   日   期：年   月   日

中小企业声明函（格式）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于 工业  行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
备注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
中、小、微企业划分标准执行《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文件）
开标一览表（格式）
项目编号：                 

	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价价
	质保期
	合同履约期限

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价(大写)：                                      ￥：


投标人名称（单位章）：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：                
日期：          年        月     日
投标函（格式）

致：            (采购代理机构)：
根据贵方的             （项目名称）的招标文件，（项目编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
在此，签字代表宣布同意如下：
    1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、根据第二章“投标须知”第3条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、否决投标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：              
电话：              传真：               
投标人名称(盖章)：
法定代表人或其授权的代理人(签字)：               
日期：        年      月     日
备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。
投标人近三年项目业绩一览表（格式）
	序号
	项目名称
	委托单位
	合同金额
	签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以“投标人自身合同为准，必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页。
关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司              （单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司           （单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
投标货物技术偏离表（格式）
项目编号：                        

	序号
	货物名称
	招标文件
技术要求
	投标文件
对应规范
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：                             
法定代表人或其委托代理人（签字）：                 
日   期：      年   月   日
监狱企业证明资料（格式）

本企业郑重声明，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库﹝2014﹞68号），本单位（请进行勾选）： 

□不属于符合条件的监狱企业。

□属于符合条件的监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

 日     期

残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：

 日     期：

创新产品或创新服务明细表（如有）

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


说明： 1. 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“”来表示。

2. 投标人投标产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

《政府强制采购产品明细表》（如有）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有

效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、本文件未列出政府强制采购产品的，投标供应商可投报“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品或其范围以外的产品。

2、认证证书附后（有效期之内的节能产品认证证书扫描件）。
3、 投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、

“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“”来表示。

《非政府强制采购产品明细表》（如有）
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	认证证书编号
	认证证书有

效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1. 投报“品目清单”中非政府强制采购产品的将给予适当加分。

2. 认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

正版软件承诺格式（如有）
本投标供应商现参与         （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。
　　　　　　　　　　

投标人：                （加盖公章）
日期：     年     月     日

商品包装和快递包装承诺格式（如有）
本投标人现参与         （项目名称、项目编号）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：                （加盖公章）
日期：     年     月     日


